numer sprawy: ADO 341/5/2007

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ  POWYŻEJ  14 000 EURO

NA  USŁUGI

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami) tekst ujednolicony z uwzględnieniem ustawy z dnia 07.04.2006 r. o zmianie ustawy oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą oraz o zmianie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., przepisów ustawy - Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

1.  Zamawiający

Gmina Opatów z siedzibą w Opatowie,

42-152 Opatów ul. Kościuszki 27

tel.: (034) 319-60-93      tel./fax: (0-34) 319-60-81

Strona internetowa, na której znajduje dokumentacja przetargowa:

www.bip.opatow.akcessnet.net

2.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Nazwa zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opatowie”

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w Opatowie gmina Opatów zgodnie z zał.nr1.

Wszystkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

CPV – 74.23.22.00-6, 74.23.22.00-2

## Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją wykonania zamówienia – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. Zaleca się aby wykonawcy dokonali sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

## Obowiązki oferenta

- zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- zapoznanie się z terenem pod oczyszczalnię ścieków

- dokonanie wstępnego bilansu wielkości oczyszczalni ścieków do zaprojektowania, na podstawie analizy własnej

Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty i przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.   Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 28.02.2008 r.

7.   Opis przygotowania i składania oferty:

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związanie z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być sporządzona czytelnym i trwałym pismem w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki nie zostaną podpisane przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

8. Oferta winna zawierać :

- Wypełniony formularz oferty,

- Szczegółowy opis proponowanej technologii oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadu  (część opisowa i graficzna) wraz ze schematem technologicznym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

-  Dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z pkt. 11 specyfikacji,

-  Wyniki badań ścieków oczyszczonych zaprojektowanych przez Oferenta oczyszczalni

ścieków w technologii zaproponowanej dla oczyszczalni ścieków w Opatowie                  z podaniem ilości oczyszczanych ścieków przeprowadzone przez WIOŚ,

-  w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej –

umowę spółki cywilnej.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 upzp.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu .

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Gminy w Opatowie, 42-152 Opatów, ul. Kościuszki 27 oraz oznakowane następująco:

Oferta przetargowa „WYKONANIE DOKUMENTACJI  TECHNICZNEJ I WYKONAWCZEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W OPATOWIE GMINAOPATÓW.” oraz opatrzone nazwą,  i dokładnym adresem oferenta.

Zamawiający zaleca, aby każda ZAPISANA strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) np. zbindowana, przesznurowana, wpięta do segregatora lub skoroszytu, zszyta, sklejona.

9. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)  posiadają uprawnienia  do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do

wykonania  przedmiotu zamówienia;

b)  posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie a także dysponują potencjałem

technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia, tzn.

1. Wykaz projektów odpowiadających charakterowi zamówienia, zrealizowanych przez Oferenta w okresie lat 2004-2007 z adresami i telefonami inwestorów;

- Minimum 5 referencji z lat 2004-2007 dotyczących oczyszczalni zaprojektowanych o wielkości porównywalnej do stanowiącej przedmiot oferty, potwierdzających należyte wykonanie zamówienia;

- Minimum 3 referencje z lat 2004-2007 od Użytkowników oczyszczalni o wielkości porównywalnej do stanowiącej przedmiot oferty, zaprojektowanych przez oferenta z załączonymi wynikami analiz ścieków wykonanymi przez laboratorium Inspekcji Ochrony Środowiska,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do oferty.

c)  Dysponują  personelem niezbędnym do realizacji zadania :

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia  co najmniej po 1 osobie w specjalnościach wg aktualnego Prawa Budowlanego:

  - architektonicznej

  - konstrukcyjno-budowlanej

  - konstrukcyjno-budowlanej drogowej

  - instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan., gaz. i c.o.  ze specjalizacją techniczną budowlaną - oczyszczalnie ścieków

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane wg przepisów wcześniej obowiązujących

zgodnie z załącznikiem nr 7 do oferty

dołączyć kserokopie uprawnień projektowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

d)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia .

e)   są ubezpieczeni z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

f)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie    art. 24  ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.11 niniejszej SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

10. Wymagane  Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków

udziału w  postępowaniu:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art.24 ust.1 pkt.4-8 u Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 upzp (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania  ofert). UWAGA: Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661); nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne,

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do  wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia w zakresie  odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz  zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby na dzień składania oferty.

5. Wykaz wykonanych w ciągu trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne dokumentacji projektowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem referencji inwestorów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie i z załączonymi wynikami analiz ścieków wykonanymi przez laboratorium Inspekcji Ochrony Środowiska,

6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że dostawca lub wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 upzp.

W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć wyżej wymienione dokumenty, wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów – dotyczy dokumentów i oświadczeń z pkt. 11.ppkt 1 do 11.ppkt. 4; 11.ppkt 7 do 11.ppkt 10., wykazy zamieszczone w pkt. 11.ppkt 5 do 11.ppkt 6 mogą być wykonane indywidualnie na każdego z członków konsorcjum lub łącznie – wtedy w miejscu pieczątki Wykonawcy mają być przyłożone pieczęcie wszystkich Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum.

Dokumenty wyszczególnione w  pkt. 11 specyfikacji  mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem “za zgodność z oryginałem”.

11. W przypadku ofert składanych wspólnie:

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego –art. 23 ust.2 upzp

2) Wykonawcy występujący wspólnie dołączają do oferty oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 141 upzp

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

4) Wypełniając formularz ofertowy, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców,

5)Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie wymagania określone w  punkcie 9. a, b, c, d, e

6)Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi samodzielnie wykazać, że spełnia warunki podane w pkt. 9 f

7)Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 upzp.

8) Jeżeli dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zagranicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1.- 10.4 składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

# -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

# -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Jeżeli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym dostawca wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez Wykonawcę.

12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez

Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami

opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

13. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

14.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców wymienionych w art.24 upzp

15. Oświadczenia , wnioski i zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania

o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego będą przekazywane przez strony w formie pisemnej.

16. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnionym jest:

Pan Robert Puchała

tel./ fax  (034) 319-60-93 w godz. od 900 do 1300

Dokumentacja w wersji papierowej udostępniana jest w siedzibie Gminy w Opatowie,            42-152 Opatów, ul. Kościuszki 27, tel.: (034) 319-60-93,tel./ fax:(0-34) 319-60-81

17. Modyfikacja treści SIWZ oraz treści dokumentów SIWZ:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający, jeżeli będzie to niezbędne, przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

18. Warunki umowy

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

19. Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę należy podać na podstawie zał. Nr 1 i zał.  Nr 2 do SIWZ wraz z obowiązującym podatkiem VAT oraz wszelkie inne koszty.

Sposób rozliczania wykonanego zamówienia określa wzór umowy.

20. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się    będzie w złotych polskich.

21. Kryteria oceny oferty:

Wybór oferty dokonany zostanie, na podstawie poniższych kryteriów :

### Cena ofertowa brutto –  60 %

Efekt ekologiczny zaprojektowanych przez projektanta i działających oczyszczalni       ścieków – 40%

Sposób obliczania:

Cena najniższa brutto/ cena badana brutto x 60.

Efekt ekologiczny: najwyższy udokumentowany efekt biologiczny oczyszczania ścieków/ badany udokumentowany efekt biologiczny oczyszczania ścieków- potwierdzony opiniami WIOŚ na pracującej oczyszczalni wykonanej w proponowanej technologii przez oferenta x 40.

Kryterium 1 – cena brutto projektu oczyszczalni – Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium stosując wzór określony powyżej;

Kryterium 2 – efekt biologiczny oczyszczania ścieków – zamawiający przyzna punkty w tym kryterium stosując wzór określony powyżej, przy czym pod określeniem „udokumentowany efekt biologiczny oczyszczania ścieków” należy rozumieć sumę wartości:

- BZT5 (mg O2/dm3),

- ChZT (mg O2/dm3),

- zawiesiny ogólnej (mg/dm3)

z załączonej analizy ścieków oczyszczonych wykonanej przez laboratorium WIOŚ

Oświadczenie i referencje od Inwestorów, gdzie oferent wykonywał opracowania  oraz referencje potwierdzające, że oczyszczalnia uzyskuje założone efekty oczyszczania i wykazuje dobre wskaźniki ekonomiczne (efekt ekologiczny ma być potwierdzony wynikiem badań przez WIOŚ).

22. Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy składać do dnia  2007.11.29  do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Opatowie, 42-152 Opatów, ul. Kościuszki 27.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

23. Wadium:

Ustala się wadium  w wysokości: 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy zł.

Oferent wnosi wadium w terminie do dnia 2007.11.29 do godz. 1000 w jednej lub kilku z  poniżej podanych form:

- 	pieniądzu

- 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -

- 	gwarancjach bankowych

- 	gwarancjach ubezpieczeniowych

- 	poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b, ust.5, pkt.2

stawy z dnia 9listoada 2000r o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 66,

poz. 596 i Nr 216, poz.1824)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w B.S. Krzepice O/Opatów nr konta 50825010132101000000130002

Wadium wniesione w formie pieniądza winno być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być wniesione w formie oryginału w terminie do dnia 2007.11.29 do godz. 10.00 w kasie Zamawiającego.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego  w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 uPzp.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana :

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach   określonych   w ofercie,

-  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca ten zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej w jednej lub kilku następujących form:

-  pieniądzu

-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -

-  gwarancjach bankowych

-  gwarancjach ubezpieczeniowych

-  poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6bust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9listoada 2000r o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 90% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 10% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego do czasu pozwolenia na budowę. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

25. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

26. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres zamawiającego.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia od zamawiającego, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytania i udzielonej odpowiedzi, zostanie również zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania oferentów.

27. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.11.29 o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego : Urząd

Gminy w Opatowie 42-152 Opatów ul. Kościuszki 27 w sali posiedzeń – sala nr 13.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta,

którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania

zamówienia, okres gwarancji.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

28. Tryb ogłoszenia wyników przetargu - zgodnie z art. 92 upzp

a) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

b) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej. Niezależnie od ogłoszenia wyników zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, a także siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

c) Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

29.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej.

Protest wnosi się w terminie 7 dni, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia można wnieść się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej-jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8;

Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:

1)   w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania;

2)  do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując równocześnie jego kopie wykonawcy wnoszącemu protest.

Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia,

- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzieleniu zamówienia, odrzucenia ofertę wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny, niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 uznaje się za jego oddalenie.

Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stroni internetowej, na której jest udostępniona.

Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

30. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy ustawy – kodeks cywilny i kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki do specyfikacji:

Szczegółowy zakres robót zawiera 						- załącznik nr 1;

Specyfikacja wykonania zamówienia					- załącznik nr 2;

Formularz oferty 								- załącznik nr 3;

Wzór umowy 				 					- załącznik nr 4;

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 upzp 						- załącznik nr 5;

Wykaz wykonanych  prac projektowych 					- załącznik nr 6;

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie 		- załącznik nr 7;

Fragment z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 	- załącznik nr 8.

Opatów dnia: 20 listopada 2007 roku

_________________________________

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków w Opatowie dla docelowo 6 892 RLM z wydzieleniem I etapu w postaci przedmiarów robót dla 3500 RLM (Gospodarka osadowa, infrastruktura towarzysząca winna być docelowo sprzedmiarowana dla I etapu), wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań i uzgodnień potrzebnych do wydania pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe.

Projekt budowlano-wykonawczy:

a) projekt budowlany w rozumieniu art. 34 ustawy prawo budowlane,

b) projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa

W ramach projektu budowlano-wykonawczego należy wykonać:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany ( z uwzględnieniem wykonania badań

geologicznych),

- projekt technologiczny,

- projekt sieci zewnętrznych i wewnętrznych,

- projekt branży elektrycznej

- projekt automatyki (w tym wizualizacja oraz przekaz i odbiór informacji),

- projekt drogowy,

- projekt zieleni

- inne niezbędne projekty branżowe ( np. wodociąg, kanalizacja, zasilanie elektryczne).

Oferent w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do wydania przez Gminę i Starostwo Powiatowe stosownych decyzji.

a/ pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych,

b/ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wykonawca winien wykonać raport oddziaływania inwestycji na środowisko),

c/ pozwolenia na budowę,

d/ i innych.

Załącznik nr 2 : Specyfikacja wykonania zamówienia

1. Wymagania techniczne odnośnie oczyszczalni ścieków:

Zastosowane rozwiązania i procesy muszą gwarantować:

  - efektywność oczyszczania ścieków - zgodna z polskimi przepisami

  - prosty układ technologiczny, sprawdzony w kraju i potwierdzony niezależnymi wynikami analiz ścieków oczyszczonych,

  - automatyczną kontrolę i sterowanie procesami technologicznymi,

  - niezawodność działania, w tym niezawodność działania zasilania w energię elektryczną oraz ciągłości pracy oczyszczalni w razie awarii poszczególnych urządzeń (rozwiązania z urządzeniami rezerwowymi i odpowiednie rozwiązania funkcjonalne w zakresie instalacji i systemu sterowania pozwalające bezproblemowo w trybie ciągłym eksploatować oczyszczalnię).

  - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz hałasu z terenu oczyszczalni na tereny przyległe

  - korpusy obiektów technologicznych winny być zaprojektowane w konstrukcji żelbetowej,

  - dostosowanie oczyszczalni do terenu, którym dysponuje Inwestor

2. Sposób zaprojektowania oczyszczalni:

- dwa jednakowe równoległe ciągi biologicznego oczyszczania z komorą równomiernego rozdziału ścieków

- pompownia ścieków surowych - kubatura dla wielkości docelowej z optymalną retencją

- mechaniczne oczyszczanie ścieków dla wielkości docelowej, w ramach którego należy zaprojektować:

  - sito skratek z ich odwadnianiem

  - piaskownik wirowy z separatorem

  - odtłuszczacz

- biologiczne oczyszczanie ścieków dla I etapu; pozostawienie miejsca na drugi reaktor biologiczny

- proces biologicznego oczyszczania oparty zasadzie wysokosprawnego niskoobciążonego osadu czynnego z zainstalowanym ciągłym pomiarem stężenia tlenu i stabilną procentowo recyrkulacją osadu

- pełna stabilizacja tlenowa osadu w komorach reaktora

- system napowietrzania – dyfuzory membranowe rurowe drobnopęcherzykowe w sekcjach demontowalnych (bez konieczności opróżniania reaktora ze ścieków)

- odwadnianie osadu za pomocą prasy taśmowej

- magazynowanie osadu do odwodnienia w odrębnym zbiorniku osadu z czasem przetrzymania min. 4 doby

- na terenie oczyszczalni przewidzieć jeden budynek wielofunkcyjny w technologii tradycyjnej, w którym zaprojektowane zostaną następujące pomieszczenia:

  - technologiczne – inst. mechanicznego oczyszczania ścieków i odwadniania osadu

  - sterownia

  - pomieszczenia socjalne

  - węzeł sanitarny

  - pomieszczenia obsługi Użytkownika

Budynek parterowy dachach dwuspadowych i architekturze uzgodnionej z Zamawiającym; dopuszcza się uściślenia w sprawie wymagań architektonicznych, konstrukcyjnych i kubaturowych z Zamawiającym w czasie procesu ofertowego.

- automatyczna kontrola i sterowanie procesami technologicznymi

- automatyczna stacja przyjmowania ścieków dowożonych (kontrola przepływu, pH, przewodności z automatyczną zasuwą) ze zbiornikiem retencyjnym (min. 10 m3), odświeżaniem i równomiernym podawaniem ścieków dowożonych do układu technologicznego

Obiekty technologiczne oczyszczalni (głównie reaktor biologiczny) muszą być wkomponowane w teren w ten sposób, aby nie wystawały wiele ponad teren projektowany, a jeśli konieczne okaże się częściowe wypłycenie, należy dokonać takiego ukształtowania terenu, aby optycznie „zgubić” wrażenie zbyt wysoko wyniesionych obiektów.

3. Wymagania dot. systemu sterowania

# 3.1. Wytyczne zasadnicze :

Rozdzielnię zasilająco-sterowniczą wykonać w postaci trzech szaf wg poniższego rozdziału:

  - rozdzielnia główna

  - przetwornica częstotliwości, dmuchawy, pompy pompowni głównej z rezerwą urządzeń dla II ciągu technologicznego (II etapu)

  - wyposażenie I ciągu technologicznego

oraz

  - pozostawić miejsce na II ciąg technologiczny

Wszystkie urządzenia mają mieć przełączniki pracy na drzwiach szaf: wyłącz, auto, praca ręczna

W budynku – w sterowni umieścić przetwornik przepływomierza

W komorze napowietrzania zastosować sondę tlenową dostosowaną do wypełnienia kształtkami złoża zawieszonego

Wszystkie urządzenia muszą być sterowane z programu sterującego z wizualizacją poprzez rozdzielnię zasilająco-sterowniczą

Zastosować program sterujący oraz wizualizacyjny z zastosowaniem komputera i ekranu monitora 19”

Do sterowania urządzeniami zastosować sterownik programowalny PLC wg opisu w dalszej części dyspozycji

# 3.2. Wytyczne szczegółowe

Rozdzielnia zasilająco-sterownicza RG

Rozdzielnia RG musi mieć budowę modułową opartą na rozdzielnicach wolnostojących (wg podziału opisanego w p. I) i powinna się składać z:

1. Człon zasilania elektrycznego

- szynowy rozdział energii o obciążeniu min 450 A

- modułowa aparatura elektryczna

- możliwość dalszej rozbudowy

- pełna ochrona różnicowo-prądową i przepięciową dla poszczególnych obwodów

- zastosowanie bezpieczników termicznych dla wszystkich urządzeń

- pełna kontrola zasilania dla poszczególnych obwodów z przekazywaniem informacji do systemu wizualizacji

2. Człon zasilania dmuchaw

- każda dmuchawa powinna pracować na przemienniku częstotliwości w celu uzyskania możliwości optymalnego ustawienia jej charakterystyki pracy

- przełączanie i załączanie układu sterowania powinno odbywać się automatycznie

- układ musi posiadać możliwość pracy ręcznej (bez udziału układu sterowania) z zachowaniem możliwości sterowania wydajnością dmuchaw w funkcji stężenia tlenu w komorze napowietrzania

- system wizualizacji powinien mieć możliwość zdalnego kontrolowania pracy urządzeń

- w przypadku awarii urządzeń pomiarowych system sterowania musi automatycznie przełączać sterowanie dmuchaw na alternatywny algorytm sterowania

3. Człon zasilania pomp w pompowni ścieków surowych

- przełączanie i załączanie układu sterowania pomp powinno odbywać się automatycznie

- układ musi posiadać możliwość pracy ręcznej (bez udziału układu sterowania) z zachowaniem możliwości załączenia i wyłączenia każdej pompy

- system wizualizacji powinien mieć możliwość zdalnego kontrolowania pracy urządzeń

- system sterowania musi uniemożliwiać załączenie pracy urządzeń w przypadku stanu alarmowego niskiego poziomu ścieków

- system sterowania powinien kontrolować urządzenia pomiarowe i w razie ich awarii musi automatycznie przełączać sterowanie pompami na alternatywny algorytm sterowania

- w celu niezawodności systemu sterowania należy zastosować podwójny system pomiaru poziomu oparty na sondach analogowych i wyłącznikach pływakowych

4. Człon zasilania urządzeń w I ciągu technologicznym

- przełączanie i załączanie układu sterowania urządzeń powinno odbywać się automatycznie

- układ musi posiadać możliwość pracy ręcznej (bez udziału układu sterowania) z zachowaniem możliwości załączenia i wyłączenia każdego urządzenia

- system wizualizacji powinien mieć możliwość zdalnego kontrolowania pracy urządzeń

- system sterowania powinien kontrolować urządzenia pomiarowe i w razie ich awarii musi automatycznie przełączać sterowanie urządzeniami na alternatywny algorytm sterowania

- zasilanie sondy tlenowej w reaktorze

- zasilanie przepływomierza elektromagnetycznego

5. Człon zasilania urządzeń w II ciągu technologicznym

Dla II ciągu technologicznego należy pozostawić:

- miejsce na szafę sterowniczą do niniejszego reaktora,

- rezerwę w sygnałach wejściowych i wyjściowych w sterowniku PLC,

- rezerwę w sygnałach do systemu wizualizacji (zmienne procesowe) w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy układu

6. Człon sterownika PLC

- rozdzielnia powinna być wyposażona w sterownik PLC służący do sterowania całym procesem technologicznym i do zbierania informacji do wizualizacji.

- sterownik PLC musi być produktem sprawdzonym i uznanym na rynku, mającym serwis w Polsce, o architekturze modułowej i otwartej, z możliwością dalszej rozbudowy, posiadający możliwość sieciowego połączenia .

- wszystkie sygnały sterownicze WE i WY binarne muszą być odseparowane galwanicznie przekaźnikami pośredniczącymi lub inną formą separacji.

- wszystkie sygnały sterownicze WE i WY analogowe muszą być odseparowane galwanicznie.

- sterownik musi posiadać podtrzymanie stanu swojej pracy w przypadku zaniku zasilania

- wszystkie wewnętrzne stany sterownika muszą być przekazywane do systemu wizualizacji i wyświetlane operatorowi.

3.3. Wytyczne programu sterującego

  - płynna zależność pracy pompowni głównej od ilości przepływających ścieków oraz zabezpieczenia przed poziomami ekstremalnymi

Uwaga,

nie dopuszcza się sterowania polegającego jedynie na załączaniu pomp w przypadku osiągnięcia poziomu załączenia, tzw. „od poziomów”.

  - płynna zależność pracy recyrkulacji od ilości przepływających ścieków z całkowitą zamiennością funkcji pomp recyrkulacji i pomp osadu nadmiernego – przy ich jednakowych parametrach pracy

  - dmuchawy sterowane z sondy tlenowej za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości z możliwością napowietrzania przerywanego

  - praca dmuchaw naprzemienna (okresowo) – obie sterowane z przetwornicy częstotliwości

  - wszystkie urządzenia mają posiadać możliwość sterowania w trybach czasowych oraz pracę ręczną i stop.

3.4. Wytyczne wizualizacji procesów technologicznych oraz programu wizualizacyjnego

  - wszelkie sterowanie z poziomu programu wizualizacyjnego

  - schemat technologiczny jako podstawa do poruszania się po programie

  - na schemacie technologicznym odnośniki do wszystkich obiektów i urządzeń oczyszczalni

  - odczyty ciągłe zmian stężenia tlenu z pamięcią 1 miesięczną

  - odczyty ciągłe ilości przepływających ścieków z pamięcią 1 miesięczną

  - stany pracy urządzeń (praca, przerwa, awaria) oraz stan w trybie automatycznym (minuta przerwy, pracy, itd.)

  - czasy pracy urządzeń i ich trendy

  - raportowanie pracy oczyszczalni ścieków (dzienne, miesięczne)

  - archiwizacja na twardym dysku wszystkich procesów technologicznych w formacie umożliwiającym jego późniejszą obróbkę

  - zewnętrzna sygnalizacja stanów alarmowych urządzeń

  - możliwość wizualizacji procesu przez Internet

System wizualizacji procesów technologicznych powinien się składać z:

- komputera stacjonarnego typu PENTIUM IV

- monitora 19”

- drukarki

- UPS

- oprogramowania wizualizacyjnego

Oprogramowanie wizualizacyjne powinno zapewnić tworzenie przemysłowych aplikacji wizualizacyjnych posiadający programy komunikacyjne dla ponad 500 różnego rodzaju protokołów i sterowników PLC.

Powinno charakteryzować się łatwością i szybkością tworzenia aplikacji wizualizacyjnych, zaś 32-bitowa architektura i wielowątkowość definiowana przez użytkownika powinna gwarantować stabilną pracę w poważnych zastosowaniach.

Program powinien być zgodny z protokołami komunikacyjnymi DDE, NetDDE, FastDDE, OPC, a przede wszystkim z szybkim protokołem SuiteLink.

Program powinien umożliwiać tworzenie aplikacji wykorzystujących technologię ActiveX, alarmowanie, zbieranie danych, trendy i wykresy X-Y, mechanizmy logowania użytkowników, a ponadto być standardowo wyposażony w moduły do obsługi receptur, dostępu do baz danych SQL oraz do statystycznej kontroli procesu.

System powinien przekazywać informacje Operatorowi o:

- stanie zasilania każdego urządzenia i obwodu zasilanego

- stanie pracy każdego urządzenia

- czasie pracy każdego urządzenia

- nastaw technologicznych każdego urządzenia

Ponadto powinien być wyposażony w możliwość:

- tworzenia trendów i wykresów pomiarowych każdego urządzenia (kiedy nastąpiło załączenie, wyłączenie)

- archiwizacji danych z możliwością natychmiastowego dostępu i odtworzenia na wykresie

- raportowania o alarmach i ich stanie z koniecznością potwierdzania przez Operatora

- archiwizacji alarmów z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia.

System wizualizacji musi mieć możliwość udostępnienia w formie przeglądarki internetowej.

Pozostałe wymagania:

- Liczniki czasów pracy wszystkich urządzeń

- Przełączanie i załączanie układu sterowania urządzeń odbywać się będzie automatycznie

- Układ posiada możliwość pracy ręcznej (bez udziału układu sterowania) z zachowaniem możliwości załączenia i wyłączenia każdego urządzenia

- System wizualizacji posiada możliwość zdalnego kontrolowania pracy urządzeń

- System sterowania kontroluje urządzenia pomiarowe i w razie ich awarii automatycznie przełącza sterowanie urządzeniami na alternatywny algorytm sterowania

- Możliwość ręcznego włączania i wyłączania wszystkich urządzeń (łączniki serwisowe 
w pobliżu miejsca instalacji urządzeń)

- Archiwizacja danych w okresie 1 roku w programie wizualizacyjnym

- Pozostałe instalacje: oczyszczania mechanicznego i odwadniania osadu oraz przyjmowania ścieków dowożonych posiadają własne zintegrowane układy sterowania – należy umożliwić wskazania trybów i czasów pracy tych urządzeń na sterowniku głównym oraz ich wizualizację

- Aparatura pomiarowa - przystosowana do pracy on-line, w trudnych warunkach atmosferycznych od -20°C  do +50°C, posiadająca dokładność pomiarową min 0,1% zakresu pomiarowego, wbudowany przetwornik A/P o dokładności 1% i rozdzielczości 11 bit, o sygnale wyjściowym 4-20 mA. Wszystkie urządzenia muszą mieć możliwość kalibracji pomiaru, posiadają wbudowaną kompensację pomiaru od temperatury, ciśnienia

4. Jakość robót i materiałów:

Przyjęte rozwiązania jakościowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Rozwiązania techniczne i materiałowe mają być wysokiej jakości, zapewniające długą, bezpieczną dla środowiska i pewną eksploatację.

Wszystkie elementy stalowe, mające kontakt ze ściekami i osadami należy wykonać ze stali co najmniej wg PN: 0H18N9. Także inne inne elementy stalowe, np.: schody, pomosty, barierki należy zaprojektować z materiałów niekorozyjnych.

W budynku należy stosować:

- posadzki antypoślizgowe, odporne na działanie środowiska agresywnego,

- ściany w pomieszczeniu technologicznym – zmywalne,

Rury sprężonego powietrza oraz ruszty napowietrzające w reaktorach ze stali nierdzewnej,

Płaszcze na izolacjach ciepłochronnych z aluminium.

Wymagania dla systemu napowietrzania sprężonym powietrzem to:

- zastosowanie elastycznych dyfuzorów membranowych rurowych drobnopęcherzykowych,

- umieszczenie dmuchaw w osłonach dźwiękochłonnych, w wydzielonym miejscu, z zapewnieniem ochrony przed hałasem i wibracjami (wyeliminowanie przenoszenia drgań).

#### Załącznik nr 3 do SIWZ

................................................

/miejscowość, rok, m-c, dzień/

..............................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na wykonanie:

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oczyszczalni ścieków w Opatowie Gmina Opatów”.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę  :

cena ofertowa

netto: .................................................................................................................................

słownie: .............................................................................................................................

cena ofertowa

brutto: ................................................................................................................................

słownie: ..............................................................................................................................

podatek VAT (...%)

..............................................................................................................................................

słownie : ..............................................................................................................................

2. Termin realizacji zamówienia – 28.02.2008 r.

3. Warunki płatności – zgodnie z umową.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wraz ze wszystkimi jej załącznikami), przyjęliśmy zawarte w niej warunki i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5. Przedmiotowe zamówienie wykonamy: siłami własnymi lub z udziałem

następujących podwykonawców *(podać zakresy i kwoty robót powierzonych podwykonawcom) ………………………………….…................................……………………………………

……………………………………………………………………………………………….

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7.  Wadium o wartości .................... PLN wnieśliśmy w dniu .............................. w formie

..................................................... .

8. W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto tj. .................. zł w formie  ................................................. .

9. Oferta została złożona na  ....................... stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ........................ .

10. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................................. do ..................................... stanowi tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

* niepotrzebne skreślić

Podpisano

.............................................

# Załącznik nr 4 do SIWZ

-WZÓR-

UMOWA NR .....

Zawarta w dniu ....................................... w.............................................................................

pomiędzy Gminą Opatów z siedzibą w Opatowie, ul. Kościuszki 27  reprezentowaną przez:

..................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy  „zamawiającym”

a

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

z siedzibą w..............................................................................................................................

NIP :		575-000-72-62

REGON:	150515417

tel.:

fax.:

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

zwanych w dalszej części umowy „wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opatowie”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy :

a) przygotowanie dokumentów (w szczególności terenowo-prawnych) do uzyskania

wypisu-wyrysu (Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego),

b) projekt budowlany (obejmujący wszystkie branże) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

wymagany przepisami Prawa budowlanego wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do

realizacji robót, oraz projekt wykonawczy w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi

projektami  umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych

opracowań - w ilości 5 egzemplarzy- projekt budowlany, 3 eglzemplarze – projekt

wykonawczy,

c) wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie niezbędne do otrzymania pozwolenia na

budowę,

d) założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane

techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych - w ilości 5 egzemplarzy,

e) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót

budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek

przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do

ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w ilości 2 egzemplarze.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do konsultacji z Zamawiającym rozwiązań

technologicznych i materiałowych w celu osiągnięcia optymalnych wskaźników

ekonomicznych.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie robót : po podpisaniu umowy

- zakończenie robót :  28.02.2008 r

§ 3

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy materiały niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do : po podpisaniu umowy.

Wykaz materiały niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 z klauzulą „mapy do celów projektowych”

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem

prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na

ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać

praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości.

Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

§ 5

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak

również w trakcie realizacji inwestycji.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 28.02.2008  Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego dokumentacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie

projektowe w siedzibie Zamawiającego w ww. terminie.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-dbiorczego.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 4 pkt 3 traktuje się

jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

- Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz

pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia

celu, któremu ma służyć.

§ 7

Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:...................................

słownie:.................................................................................................................................

Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy:....................................................

słownie: .................................................................................................................................

podatek VAT 22 %:.................................

słownie:.................................................................................................................................

W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót (o czym bezwłocznie w formie pisemnej zawiadomiony zostanie Zamawiający) cena za wykonane prace może ulec zmianie.

W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność

ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace

ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac,

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 8

- Zamawiający zobowiązany jest, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura (rachunek)

płatna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

- Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne

przelewem na konto Wykonawcy: ............................................................................................

§ 9

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

2.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …………..PLN co stanowi 5% ceny całkowitej wynagrodzenia ustalonego w §11 pkt 1  w jednej z następujących form :

-       pieniądzu

-       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -

-       gwarancjach bankowych

-       gwarancjach ubezpieczeniowych

-       poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6bust.5 pkt.2

ustawy z dnia 9listoada 2000r o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 66,

poz. 596 i Nr 216, poz.1824)

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4.Gwarancja bankowa stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz

służy do pokrycia roszczeń z tytułu  gwarancji jakości .

5. Strony ustalają, że:

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 90% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 10% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego do czasu pozwolenia na budowę . Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

§ 11

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione

kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne.

Ustala się kary umowne w następujących wypadkach:

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawcy przysługuje odszkodowanie za faktyczne wykonanie dzieła do chwili zerwania umowy, jednak nie mniej niż 40% ceny ofertowej.

- Za niedotrzymanie ustalonego w (2 terminu, Zamawiający potrąci Wykonawcy za każdy dzień zwłoki 0,2% ceny ofertowej.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 40% wartości przedmiotu umowy.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,

strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru dokumentacji technicznej i spisania protokółu zdawczo-odbiorczego.

2. W okresie  gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 13

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Na mocy ustawy Prawo zamówieniach publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem

nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień

do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

-  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 1 miesiąca

od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie

-  Zamawiający zawiadomi  Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych

wobec  Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 15

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają

rozstrzyganiu przez właściwy Sąd.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

oraz w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem

2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 18

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

załącznik nr 1 – SIWZ

załącznik nr 2 - oferta przetargowa

WYKONAWCA :                                                          ZAMAWIAJĄCY :

#### Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2004r. Nr19, poz.177)  zwanej dalej w skrócie u.P.z.p.

Nazwa(firma) wykonawcy………………………………………………………………………….

Adres(siedziba) wykonawcy………………………………………………………………………..

Numer telefonu…………………………nr faksu:.…………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam/oświadczamy, że wykonawca, którego reprezentuję/reprezentujemy:

- Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( art.22 ust.1 pkt.1 u.P.z.p.),

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym, a także dysponuje i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( art.22 ust.1 pkt.2 u.P.z.p.),

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt.3 u.P.z.p.),

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, co oznacza, że:

  - wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem  postępowania nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności   (art.24ust.1pkt.1u.P.z.p.),

  - w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym  postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację  majątku upadłego ( art.24ust.1pkt.2 u.P.z.p.),

  - wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art.24 ust.1 pkt.3 u.P.z.p.)

  - wykonawca nie jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24ust.1pkt.4 u.P.z.p.),

  - wykonawca nie jest spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24ust.1pkt.5 u.P.z.p.),

  - wykonawca nie jest spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24ust.1pkt.6 u.P.z.p.),

  - wykonawca nie jest spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwo skarbowego (art.24ust.1pkt.7 u.P.z.p.),

  - wykonawca nie jest osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art.24ust.1pkt.8 u.P.z.p.),

  - wykonawca nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art.24ust.1pkt.9 u.P.z.p.),

  - wykonawca nie wykonywał bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni nie uczciwej konkurencji ( art.24 ust.2 pkt 1 u.P.z.p.)

  - wykonawca nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania (art.24 ust.2 pkt2 u.P.z.p.)

data:………………………..      		…………….……………………………..

podpis ( uprawniony przedstawiciel wykonawcy)

#### Załącznik nr 6 do SIWZ

...........................................

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE  LISTOPAD  2004r. DO LISTOPAD 2007r. DOKUMENTACJI  BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH  OBEJMUJĄCYCH OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW :

| l.p. | Nazwa zadania miejsce wykonania , zakres rzeczowy | Czasokres realizacji (Od – do) | Wartość wykonanej dokumentacji budowlano-wykonawczej | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........................................                                  ....................................................................

/ miejscowość, data/                                        /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy/

Uwaga: Do wykazanych zadań załączyć:

- minimum 5 referencji z lat 2004-2007 od inwestorów dotyczących oczyszczalni zaprojektowanych o wielkości porównywalnej do stanowiącej przedmiot oferty, potwierdzających należyte wykonanie zamówienia;

-  minimum 3 referencje z lat 2004-2007 od Użytkowników oczyszczalni o wielkości porównywalnej do stanowiącej przedmiot oferty, zaprojektowanych przez oferenta z załączonymi wynikami analiz ścieków wykonanymi przez laboratorium Inspekcji Ochrony Środowiska,

##### Załącznik nr 7 do SIWZ

...........................................

/pieczęć Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE  BĘDĄ WYKONYWAĆ  ZAMÓWIENIE LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  W  WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA

| L.P. | Imię i nazwisko | Funkcja – rola w realizacji zamówienia | Uprawnienia (nr, rodzaj, data wydania) | Zrealizowane podobne roboty jako projektant (nazwa zadania, Zamawiający, lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączono ........................ szt. uprawnień i ..................... szt. potwierdzeń przynależności do izby samorządu zawodowego.

.............................................                                  ....................................................................

/ miejscowość, data/                                       			 /podpis i pieczątka

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Uwaga: do wykazu należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień do wykonywania dokumentacji, potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

##### Załącznik nr 8 do SIWZ

Fragment z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego