Uchwała Nr 16/III/2006

# Rady Gminy Opatów

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Opatów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia   7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858)

Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

- Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego na terenie Gminy Opatów, w tym prawa i obowiązki dostawcy oraz odbiorców.

- Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

- „ustawa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858),

- „umowa” – należy przez to rozumieć:

  - umowa o zaopatrzenie w wodę,

  - umowa o odprowadzanie ścieków.

- „odbiorca” – należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów, o której mowa w pkt b,

- „przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków lub gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność. W rozumieniu niniejszego regulaminu Przedsiębiorstwem tym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie z siedzibą w Opatowie ul. T. Kościuszki 27.

§ 2

- Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą.

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez zakład w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:

- Dostarcza wodę do nieruchomości w sposób ciągły i niezawodny o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadające jakościowo wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych do ustawy.

- Zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej

z warunków technicznych przyłączenia.

- Zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody

w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu.

- Odbiera ścieki w sposób ciągły o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości, określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

- Dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy.

- Dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

§ 5

- Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy, o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w określonych terminach.

- Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli jakości i ilości czerpanej wody oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej.

§ 6

- Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności:

  - wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,

  - utrzymywania wewnętrznej instalacji wodociągowej w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

  - utrzymywania pomieszczenia w którym zainstalowany jest wodomierz, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie,

  - zabezpieczenie pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz przed dostępem osób nieuprawnionych,

  - umożliwiania osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

  - natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza, bądź uszkodzenia plomby, czy też innych  zabezpieczeń na nich zainstalowanych,

  - natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

  - pisemnego powiadamiania przedsiębiorstwa o zmianach stanu prawnego nieruchomości lub użytkownika lokalu w terminie do 14 dni roboczych od zaistniałej zmiany,

  - udostępniania nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

Rozdział III

Szczegółowe warunki zawierania i rozwiązywania umów

§ 7

- Postanowienia umowy zawieranej przez przedsiębiorstwo z odbiorcami, nie mogą ograniczać prawa i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

- Umowa jest zawierana w formie pisemnej. Zawarcie umowy poprzedza pisemny wniosek osoby, z którą umowa ma zostać zawarta.

§ 8

- Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków oraz granice odpowiedzialności technicznej za niezawodne działanie posiadanych urządzeń oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 9

- Do wniosku o zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w tym budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

- W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 10

- Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub określony.

§ 11

- Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

- W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci przedsiębiorstwa skutkującej zmianą odbiorcy, zakład zawiera umowę z nowym odbiorcą, z możliwością zachowania dotychczasowych warunków technicznych lub na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 12

- Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.

- Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana wcześniej przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.

- Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

- Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

§ 13

Umowa wygasa w przypadku:

- śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

- utraty przez odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

- zakończenia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w celu likwidacji strony będącej przedsiębiorstwem.

§ 14

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy przedsiębiorstwo dokonuje odcięcia przyłącza wodociągowego oraz demontuje wodomierz.

Rozdział IV

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków

§ 15

- W rozliczeniach strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę, bez konieczności zmiany umowy.

- Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego pisemnego informowania odbiorców o ich wysokości.

- Taryfa obowiązuje jeden rok z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

- Przy określaniu taryf przedsiębiorstwo stosuje postanowienia rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127 poz. 886).

- Przedsiębiorstwo ma prawo naliczania opłaty abonamentowej za wodomierz znajdujący się na przyłączu wodociągowym, nawet w sytuacji braku poboru wody przez odbiorcę.

- Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

- W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytywanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

§ 16

- W przypadku niesprawności wodomierza głównego przedsiębiorstwo zobowiązane jest do jego bezzwłocznej wymiany, w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

§ 17

- Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura.

- Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż w terminie 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji kiedy ilość świadczonych usług jest ustalona na innej podstawie niż wskazania wodomierza w terminie 14 dni od końca okresu obrachunkowego ustalonego w umowie.

- Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze. Opóźnienia w zapłacie uprawniają przedsiębiorstwo do naliczania odsetek  ustawowych.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci oraz odbiór przyłącza

§ 18

- Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej składa przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie oraz wydanie technicznych warunków przyłączenia zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

- Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

- Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

- Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonywanego przyłącza w formie protokołu, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

- Umowa określi zakres utrzymania przyłączy przez przedsiębiorstwo.

§ 19

- Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia powinien zawierać

co najmniej:

  - oznaczenie wnioskodawcy,

  - adres do korespondencji,

  - określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług z podaniem ewentualnych innych źródeł poboru wody,

  - określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenie oraz charakterystyka zużycia wody,

  - rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakości odprowadzanych ścieków

  - opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i odprowadzane ścieki,

  - proponowany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków.

- Do wniosku odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

- aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 20

- Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnych uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

- Warunki przyłączenia określają:

  - miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

  - maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

  - miejsce zainstalowania wodomierza,

  - jakości odprowadzanych ścieków.

- Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia wydania.

- Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa Budowlanego warunków.

- Umowa o przyłączenie określa:

  - strony zawierające umowę,

  - zakres prac budowlano-montażowych,

  - odpowiedzialność stron za przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne,

  - odpowiedzialność stron za montaż i utrzymanie wodomierza.

§ 21

- Po wykonaniu dokumentacji projektowej wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia przedsiębiorstwu:

  - projektu przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

  - podpisanej umowy.

- Podpisana umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz uzgodniony projekt techniczny, po dokonaniu zgłoszenia przystąpienia do robót budowlanych stanowią podstawę do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych.

- Odbiór techniczny oraz końcowy są przeprowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wyniki szczelności i odbiorów, o których mowa w ust. 3 są potwierdzone przez strony w protokołach, których wzory określa przedsiębiorstwo.

§ 22

- Jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 23

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli

  - przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydawanymi warunkami technicznymi lub obowiązującymi przepisami,

  - nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług,

  - w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług oraz zdolności dostawcze istniejących układów dystrybucji wody,

  - jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w takim stopniu, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

- Poziom dostępu do usług wodociągowych lub kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 24

- Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione:

  - potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,

  - potrzebą ochrony środowiska naturalnego,

  - potrzebami przeciwpożarowymi,

  - przyczynami technicznymi.

§ 25

- Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem  co najmniej 72 godzinnym.

- W razie planowanej lub zaistniałej przerwie w dostawie wody przekraczającej 24 godziny przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

Rozdział VIII

Standardy obsługi odbiorców usług. Sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków

§ 26

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia wszelkich istotnych informacji dotyczących:

  - występowania zakłóceń w dostawach wody,

  - planowanych przerw w świadczeniu usług,

  - prawidłowego wykonywania przez odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków.

- Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu, elektronicznych środków przekazu lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

- Jeżeli prośba o udzielenie informacji została złożona na piśmie, przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby.

- Jeżeli udzielenie odpowiedzi na prośbę wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych, przedsiębiorstwo informuje o tym fakcie odbiorcę. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 27

- Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług.

- Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej i powinna zawierać:

  - imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,

  - przedmiot reklamacji,

  - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

  - ewentualne zgłoszenie roszczeniowe o odszkodowanie,

  - numer i datę umowy,

  - podpis.

- Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Rozdział IX

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo, w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§  28

  - Jednostki straży pożarnej uprawnione są do poboru wody na cele przeciwpożarowe na terenie gminy na następujących warunkach:

- pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany będzie z hydrantów

wskazanych przez przedsiębiorstwo w odrębnym porozumieniu, które zawarte będzie pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostkami straży pożarnej,

- w uzasadnionych przypadkach jednostka straży pożarnej może pobrać wodę 
z innych hydrantów niż wskazanych w ust. 1, ale w tym przypadku przedsiębiorstwo nie gwarantuje odpowiedniego ciśnienia wody i wydajności,

  - Jednostka straży pożarnej zobowiązana jest do;

- powiadomienia przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, lub powzięcia wiadomości o pożarze,

- prowadzenia na bieżąco ewidencji miejsc, w których pobrana została woda, ze szczególnym uwzględnieniem hydrantów, o których mowa w ust. 1b,

- składania przedsiębiorstwu w terminie do 10 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału informacji o miejscach i ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń przedsiębiorstwa,

- niezwłocznego przekazania przedsiębiorstwu informacji o ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe, jeżeli pobór wody odbywał się przez instalacje odbiorcy. Informacja ta służy prawidłowemu rozliczeniu ilości dostarczonej wody temu odbiorcy.

§ 29

Należność za dostawę wody na cele przeciwpożarowe będzie obliczana zgodnie z taryfą zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Opatów.

ROZDZIAŁ X

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, 
a w szczególności ustawy wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i kodeksu cywilnego.

§ 31

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Opatowie.

§ 32

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
                                                        		Rady Gminy Opatów

Witold Łacny