# URZĄD GMINY OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 27		    			     TEL. (+34) 3196093

42-152 OPATÓW 			           			           3196033

FAX  (034) 3196081

Opatów, dnia 2014-01-21

ZPU 271.1.2014

Dotyczy zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „ Budowę kanalizacji sanitarnej           w miejscowości Iwanowice Małe”

Wyjaśnienie do pytania nr 22 i  sprostowanie odpowiedzi z dnia 17.01.2014r.

„Pytanie 22:

Z zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji projektowej- mapy oraz profile wynika, że zakres robot do wykonania obejmuje wykonanie kanału sanitarnego w ulicy Krótkiej do budynku Nr 27 (numer na mapie  37)- studnia S245. Na podstawie wizji w terenie stwierdzamy, że w zamieszczonej dokumentacji brakuje map do zakresu od budynku nr 27 do budynku nr 51( nowa numeracja). Prosimy o wyjaśnienie czy powyższy zakres nie jest objęty przedmiotowym postępowaniem przetargowym, ewentualnie uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zakres robót objęty zamówieniem  przy ul. Krótkiej do nr 51  (wg. nowej numeracji).”

Odpowiedź na pytanie nr 22 ma brzmienie:

Zakres robót w ulicy Krótkiej: kanał sanitarny PCVø200 od S 239 do S 245 wraz z przyłączami kanalizacyjnymi.

W/w zakres ujęty jest w projekcie budowlanym.

Bogdan Sośniak

Wójt Gminy Opatów