# URZĄD GMINY OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 27		    			     TEL. (+34) 3196093

42-152 OPATÓW 			           			           3196033

FAX  (034) 3196081

Opatów, dnia 24.12.2014 r.

ZPU 271.13.2014

Dotyczy zapytań do zapisów SIWZ na „Budowa wodociągu w miejscowości Wilkowiecko, ul. Mickiewicza, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Kościuszki”.

- Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Należy jednak wystąpić z wnioskiem o nieodpłatne zajęcie pasa drogowego dla potrzeb wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

- W przedmiarze robót – Sieć wodociągowa w poz. 16 należy wycenić koszt montażu kształtek żeliwnych szarych ciśnieniowych w ilości 72 szt. o śr. nom. 100 mm.

Bogdan Sośniak

Wójt Gminy Opatów